Организация (объект защиты): ________________   Адрес: ________________

АКТ № ___
о проведении очистки вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений

(пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

«___» __________ 20___ г.

Работы выполнены: ☐ силами организации (ответственный: ________________)   ☐ подрядчиком ________________, договор № ________________ от ________________

Очищенные системы

| № | Система (обозначение по паспорту) | Что очищено | Протяжённость / площадь | Способ очистки | Состояние после очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В1 — местный отсос над тепловым оборудованием горячего цеха | зонт, жироулавливающие фильтры, воздуховод до вентилятора | зонт 2,4 м, воздуховод 11 м | механическая очистка, обезжиривающий раствор | отложений нет |
| 2 | В2 — общеобменная вытяжка кухни | решётки, воздуховод, вентилятор | 18 м | механическая очистка | отложений нет |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Выжигание отложений не применялось. Отходы очистки удалены с объекта.

Фотофиксация до и после очистки: прилагается на ___ листах.

Запись о выполнении внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты «___» __________ 20___ г.

Следующая очистка — не позднее «___» __________ 20___ г. (не реже 1 раза в год).

Работы сдал: ________________ / ________________          Работы принял: ________________ / ________________

Образец CalcRest. Форма акта Правилами не установлена. Для кухонных вытяжек с интенсивным жировым отложением периодичность очистки обычно устанавливают чаще, чем раз в год, — её закрепляет руководитель организации.